## Slide 1
POTRUBÍ

## Slide 2: POTRUBÍ
je zvláštní technické zařízení resp. specializovaný dopravní prostředek
Slouží k dopravě:
- kapalin
- plynů
- par

## Slide 3: POTRUBÍ
Hlavní části jsou:
trubky
spoje trubek
armatury
tvarovky
kompenzační a fixační zařízení
prvky pro odvzdušnění a odvodnění

## Slide 4: POTRUBÍ
Doplňující části jsou:
měřicí přístroje tlaku, teploty a množství
prvky pro řízení tlaku
ochrana potrubí
prvky pro dálkovou kontrolu a ovládání

## Slide 5: POTRUBÍ
Základní parametry potrubí:
jmenovitý tlak
jmenovitá světlost
pracovní stupeň
pracovní přetlak
pracovní teplota

## Slide 6: POTRUBÍ
Materiály potrubí:
ocel /vodovody, plynovody, parovody.../
litina / odpadní potrubí/
plasty /vodovody, odpadní potrubí, přeprava chemikálií/
měď /výměníky tepla, chladiče/
sklo /potrubí v potravinářském a chemickém průmyslu/
beton, kamenina /odpadní potrubí/

## Slide 7: POTRUBÍ
Možné způsoby spojování trubek:
šroubením
svařováním
lepením
pájením
zatavením
hrdlovou přípojkou

## Slide 8: POTRUBÍ
Armatury:
klapka škrtící a zpětná
kohouty
ventily
šoupátka

## Slide 9: POTRUBÍ

## Slide 10: POTRUBÍ